标本瓶、标本袋相关要求

技术要求

1、标本瓶:(1)规格: 15ml。

(2)样本瓶，防漏型。

(3)总容量15ml,盖子颜色无限制，有刻度。

(4)适合灌装病理学/组织学/细胞学用试剂或溶液以及有关样本的采集运输。(5)PP材质，已旋好盖，散装，不消毒。

2、标本袋:

(1)规格:特大号、大号、中号、小号、小小号。

(2)病理袋底部圆角设计，放置稳妥，直立不倒，可有效防止袋中固定液倾翻，减少环境污染及交叉感染的发生。

(3)袋口加密封口，袋边缘和底部不渗漏，能有效的密封病理味道。

(4)袋上方专门设置挂钩，方便挂取，袋外用特制黑白两色不掉色油墨印记记录标签，项目清晰，可直接填写患者常规资料、标本离体时间和固定时间，方便使用，油墨不褪色、不渗色，避免因油墨问题导致的事故问题。

商务要求

1、所有货物(包括零部件)须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术响应表( 如果被评委会接受的话)相-致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门]最新颁布的相应标准及规范为准。

1.1投标人所投产品的技术参数、功能的响应情况应当提供检测报告(含附件)或产品使用说明书予以证明，否则评委会有权判定为不满足招标文件要求。

1. 2投标人提供的相关技术证明文件(检测报告、产品使用说明书)中关于同一技术参数的表述不致时， 相关技术证明文件的效力顺序依次为检测报告、产品使用说明书。

2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。3、技术支持:

3.1中标人应向招标人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。3.2中标人负责供货至采购人指定地点。4、免费质保期及售后服务:

4. 1投标人对所投货物至少提供壹年的免费质保期，自验收合格之日起计算，所有质保费用均已包含在投标总报价中。

4.2中标人须设有售后服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间:如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话12小时内到达现场，24小时内解决问题。

5、交货时间:合同签订后5个工作日内按招标人要求供货。

6、交货地点:招标人指定地点(评标时提供的样品作为履约验收的依据，如提供产品与样品不致，收货方有权拒收)。

7.若质保期内出现使用率低于95%，招标人有权终止合同。

8、付款方式:每季度末按当期实际采购量结算货款。

9、验收:

9.1招标人和相关部1按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应，承诺的，按照下列原则进行验收:有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门]和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，首次检测费用由中标人承担。

9. 2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，如为进口货物，须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料，提供有关货物的全部有关技术文件(外文应提供中文翻译资料，下同)、 操作使用说明书、质保书、技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物(包括主要部件和材料)所必备的各种证书(如CCC强制性认证证书、产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告、鉴定证书等)等文件汇集成册交付招标人和应由投标人提供的必要文件。

9.3中标人需保证货物的完整性，物品标识、生产日期、质保期的可识别性。

9.4招标人对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，整改后仍达不到验收标准的，招标人有权取消中标人资格。最终验收合格后，招标人向中标人签发最终验收证明。

10、样品:

10.1要求提供样品符合招标文件中列明的相关技术要求。

样品名称:标本瓶、标本袋

提供样品数量:至少提供标本瓶样品2个。标本袋按购买需求每种规格均需提供样品，每个品规提供样品至少两个。

10.2投标人提供的样品作为评分依据。

10.3投标人递交的样品建议密封并加盖公章。

10.4评标结束后，退还未中标人提供的样品，或者经未中标人同意后招标人也可自行处理。

10. 5招标人对中标人的样品进行封存，并作为履约验收依据。

10.6交货时所提供货物必须优于或等于投标时所提供的样品否则招标人有权拒绝签收。