| 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2500W不锈钢变频水泵HBJ40-50 | 台 | 1 |  |  |
| DN50铜过滤器 | 只 | 1 |  |  |
| DN50弯头 | 只 | 3 |  |  |
| DN50双丝 | 只 | 5 |  |  |
| DN50活接 | 只 | 1 |  |  |
| DN50丝扣法兰 | 片 | 2 |  |  |
| DN50短丝 | 根 | 1 |  |  |
| DN50高压垫片 | 片 | 2 |  |  |
| DN50镀锌管 | 米 | 1 |  |  |
| DN50*40弯头 | 只 | 1 |  |  |
| DN40弯头 | 只 | 2 |  |  |
| DN40双丝 | 只 | 2 |  |  |
| DN40活接 | 只 | 1 |  |  |
| DN40镀锌管 | 米 | 1 |  |  |
| 生料带 | 盒 | 10 |  |  |
| 电器柜 | 个 | 1 |  |  |
| 接触器 | 个 | 1 |  |  |
| 定时开关正泰 | 个 | 1 |  |  |
| 3*4电缆线 | 米 | 13 |  |  |
| 拆装调试费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 4500元 |