第一节 采购要求

一、本项目采购服务内容为: 飞利浦DSA球管冷却单元。

维保项目预算为18万元

维保内容：

1、 更换飞利浦DSA球管冷却单元

2、检查设备故障,

3、完成设备的调试,恢复设备使用

保修内容：

更换的备件,保修3个月

二、服务要求：

1、投标人须需具有合法有效的营业执照,ISO9001质量管理体系认证证书,辐射安全许可证书;

2、投标人需要具备400报修热线，报修后电话响应时间2小时以内,现场响应时间在12小时内；

3、本项目工作量由投标人自行现场测量，所有更换配件及相关服务，均包含在此次招标中标价格内。

4、本项目采用单一来源采购

5，服务期限：单次维修

第二节 商务要求

1、签定合同后一周内完成维修；

2、维修完成，收到发票后,一个月内完成全款支付；